## Sizing
Légende
Entrées manuelles
Résultats principaux
Entrées
Profil de charge de l'utilisateur
Accessoires |  | Puissance continue | Tension | Quantité | Utilisation | Consommation journalière | Puissance demandée
|  | W | V | # | Heures/jour | Wh/day | W
Phone charging |  | 5 | 5 | 5 | 1 | 25 | 25
LED bulb (small) |  | 1 | 12 |  |  | 0 | 0
LED bulb (medium) |  | 3 | 12 | 4 | 7 | 84 | 12
TV 24" |  | 25 | 12 |  |  | 0 | 0
TV 32" |  | 35 | 12 | 1 | 3 | 105 | 35
Fan |  | 10 | 12 |  |  | 0 | 0
Radio |  | 5 | 12 |  |  | 0 | 0
Fridge (50L) |  | 40 | 12 | 1 | 13 | 520 | 40
Hair clipper |  | 10 | 12 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
Total | [5 empty] | 734 | 112
Autres entrées
|  |  |  | Sélectionné | Recommandé
Irradiation |  |  | Wh/m²/jour | 5000 | Dépend de la localisation
Rendement total du système |  |  | % | 80% | 80%
Taux de décharge max de la batterie |  |  | % | 50% | Plomb (Gel/AGM) : 50% Lithium : 80%
Ratio courant de charge / capacité batterie |  |  | % | 15% | 10 à 20%
Résultats |  |  |  |  | Résultats
Quelle configuration du SHS 200 permet de couvrir le besoin de l'utilisateur ?
SHS 200
0
Puissance PV |  | 200
Capacité de la batterie |  | 120
Calculs automatiques
Configuration | Puissance PV | Production journalière | Tension batterie | Batterie recommandée |  |  |  | Combinaisons de panneaux possibles
|  |  |  | Capacité | Autonomie
# | Wp | Wh/day | V | Ah @12V | Wh |  |  | SHS 200 | Panneau de 12V (36 cellules)
SHS 200 #1 | 50 | 200 | 12 | 30 | 180 |  |  |  | (20 à 50 Wp) | (50 à 65 Wp) | (70 à 100 Wp) | (100 à 200 Wp)
SHS 200 #2 | 100 | 400 | 12 | 60 | 360 |  |  | Nb en parallèle | 1 to 4 | 1 to 3 | 1 or 2 | 1
SHS 200 #3 | 150 | 600 | 12 | 90 | 540 |  |  | Pas de connexion en série autorisée
SHS 200 #4 | 200 | 800 | 12 | 120 | 720
Tests
SHS 200
Puissance maximale |  | W | 362
Puissance demandée |  | W | 112
Production maximale |  | Wh/day | 800
Production demandée |  | Wh/day | 734
Test puissance |  | ok/error | 0
Test production |  | ok/error | 0
Résultat |  | ok/error | 0
Configuration adaptée |  | - | SHS 200 #4
Liste
Voltage
5
12