## Envoyé
Bilan de puissance
Appareils à alimenter | Quantités | Puissance continue | Puissance de pointe | Puissance continue totale | Puissance de pointe totale | Durée de fonctionnement Jour (10h) | Durée de fonctionnement Nuit (14h) | Consommation de jour | Consommation de nuit
Unités : | # | Watts | Watts | Watts | Watts | heures | heures | Watt-heures | Watt-heures
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Total : |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0
|  | Coefficient de simultanéité : |  | 75% | 75% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Total : | 0 | 0
|  |  |  | Puissance continue minimum du convertisseur | Puissance de pointe minimum du convertisseur

## Reçu
Bilan de puissance
Appareils à alimenter | Quantités | Puissance continue | Puissance de pointe | Puissance continue totale | Puissance de pointe totale | Durée de fonctionnement Jour (10h) | Durée de fonctionnement Nuit (14h) | Consommation de jour | Consommation de nuit
Unités : | # | Watts | Watts | Watts | Watts | heures | heures | Watt-heures | Watt-heures
Lumières extérieures | 10 | 7 | 7 | 70 | 70 | 0 | 12 | 0 | 840 | Eclairage | 1540 | 7.854%
Lumières intérieures | 20 | 7 | 7 | 140 | 140 | 1 | 4 | 140 | 560 | Divertissement | 660 | 3.366%
Modem internet | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 100 | 140 | Ventilation | 1080 | 5.508%
TV LED 43'' | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 4 | 3 | 200 | 150 | Réfrigérateur | 1080 | 5.508%
Canalsat | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 3 | 40 | 30 | Climatisation | 11250 | 57.37%
Refrigérateur inverter | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 5 | 4 | 600 | 480 | Eau chaude | 3999 | 20.39%
Ventilateur sur pied | 2 | 45 | 135 | 90 | 270 | 5 | 7 | 450 | 630
Climatiseur salon inverter | 1 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 5 | 2 | 3750 | 1500
Climatiseur chambre inverter | 1 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 0 | 8 | 0 | 6000
Chauffe-eau | 1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2.666 | 0 | 3999 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Total : |  |  |  | 3490 | 4170 |  |  | 9279 | 10330
19609
|  | Coefficient de simultanéité : |  | 75% | 75% |  |  | 47.32% | 52.68%
|  |  | Total : | 2617.5 | 3127.5
|  |  |  | Puissance continue minimum du convertisseur | Puissance de pointe minimum du convertisseur